## Sheet1
優先ランク | No | 設備名 | 場所 | 主な理由・リスク
A | 24-1 | 計器用電源盤 | 第2変電所 | 重要制御設備、計装系統直結、被害履歴あり
A | 24-5 | 監視カメラ | 第2変電所 | 防犯・監視機能、被害履歴あり
A | 24-6 | 圧力計・水位計 | 屋外 | 工業用水制御、操業に直結、被害履歴あり
A | 24-7 | 流量計計装盤 | 屋外 | インフラ制御、被害履歴あり
A | 24-9 | 監視カメラ設備 | 南門 | 出入口監視、被害履歴あり
A | 24-12 | 酸洗排ガス制御盤 | 屋外 | 環境安全に直結、被害履歴あり
A | 24-14 | 火災受信機 | コミュニティセンター | 防災設備、電源系統未対策、被害履歴あり
A | 24-16 | HUB | 第一特合線工場 | 工場LAN通信、被害履歴あり
A | 24-17 | PC・HUB | 油漬け倉庫 | 業務ネットワーク、被害履歴あり
A | 24-18 | スイッチ | 伸線職長室 | 制御系LAN、被害履歴あり
A | 24-19 | スイッチ | 圧延工場加熱炉 | 生産設備制御、被害履歴あり
A | 24-20 | PC・HUB | 大型作造塊控室 | 管理システム、被害履歴あり
A | 24-21 | スイッチ | 600t曲取り工場 | 制御系スイッチ、被害履歴あり
B | 24-2 | 所内分電盤 | 第2変電所 | 設備電源系統、範囲広い
B | 24-3 | 100V分電盤 | 第2変電所 | 設備電源系統、範囲広い
B | 24-4 | 直流分電盤 | 第2変電所 | DC制御電源、制御系影響
B | 24-10 | 中継盤 | 南門 | LAN中継、被害なしだが通信重要
B | 24-11 | 電動門扉制御盤 | 南門 | 出入口管理設備
C | 24-13 | 監視カメラ | 守衛室 | 防犯用、被害履歴なし
C | 24-15 | 分電盤1L-1 | コミュニティセンター | 火災受信機給電元、ただし受信機側対策あり